## Sheet1
大通期货经纪有限公司灾备机房建设明细
服务器部分 | 数量 | 型号 | 详细配置
V8T
惠普 | 6 | HPE 380G10 | 2*5222,64G，960G SSD*3，集成P408i，366T网卡*2，500W*2，导轨、iLO
| 15 | HPE 360G10 | 2*4215，32G，600G*2，集成P408i，366T网卡*2，500W*2，导轨、iLO
V6S
惠普 | 2 | HPE 380G10 | 2*5222,64G，960G SSD*3，集成P408i，366T网卡*2，500W*2，导轨、iLO
| 2 | HPE 380G10 | 2*5222,64G，960G SSD*3，集成P408i，366T网卡*2，500W*2，导轨、iLO
| 2 | HPE 360G10 | 2*4215，64G，1.2T*6，集成P408i，366T网卡*2，500W*2，导轨、iLO
网络部分
山石 | 4 | SG6K-E2800-AD-CN | 吞吐量5Gbps;并发连接数（同时适用于IPv4和IPv6）200万；双电源；5个GE接口和4个Combo接口，内置双AC 电源。包含三年应用识别ACG授权+IPS授权及AV防病毒授权，3年保修。
华三 | 2 | H3C MSR3610-X1-DP | APP+2口板卡 NAT、BFD授权，双电源，4GE(2Combo)+2SFP+4个千兆电接口
| 3 | H3C S5560X-54C-EI | 交换容量756Gbps；包转发率252Mpps；48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个万兆 SFP+端口。L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,冗余电源/风扇，3年保修
| 4 | H3C S5560X-30C-EI | 交换容量756Gbps；包转发率222Mpps；24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个万兆 SFP+端口,冗余电源/风扇，3年保修